## Slide 1
Aula 3
ÁGUA COM CIÊNCIA!
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3

## Slide 2
Imagem: MEC; Demien, 2005.

## Slide 3
A importância do tratamento de água é fundamental para a saúde e bem-estar de milhões. A água, mesmo que aparentemente limpa, passa por um processo rigoroso para ser potável, pois pode conter impurezas invisíveis que representam riscos à saúde, como microrganismos e poluentes.
Sem tratamento adequado, doenças graves poderiam se espalhar facilmente, tornando o tratamento essencial para garantir o acesso seguro e saudável a esse recurso vital.
TRATAMENTO DA ÁGUA

## Slide 4
Local onde se realiza o processo de tratamento de água para consumo humano. Este processo abrange a captação, o tratamento, o armazenamento e a distribuição da água potável. A água captada passa por diversas etapas de purificação, utilizando métodos físicos (como filtragem) e químicos (como cloração) até que se torne incolor, insípida, inodora e livre de microrganismos.
ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 5
Imagem adaptada de: SABESP, [s.d].
Captação da água
Coagulação
Desinfecção
e Fluoretação
ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

## Slide 6
Captação
A água que usamos vem de mananciais como rios, lagos, represas ou fontes subterrâneas. Nessa forma bruta, contém sujeiras e microrganismos e, por isso, precisa ser tratada antes do consumo.
A primeira etapa do tratamento é a captação da água, que é conduzida por meio de bombas até o local do tratamento, ou seja, para a Estação de Tratamento de Água (ETA), para que em seguida seja feita a passagem por grades que removem resíduos sólidos maiores, como galhos e lixo.
Coagulação
As impurezas na água são muito pequenas e leves, por isso não se depositam naturalmente. Para resolver isso, adiciona-se um coagulante, como o sulfato de alumínio, que faz com que essas partículas se unam e formem flocos maiores e mais pesados. Em seguida, a água é agitada para ajudar na formação desses flocos e prepará-los para a próxima etapa.
1.
2.

## Slide 7
Floculação
Após a adição do coagulante, na etapa anterior, a água é agitada inicialmente de forma rápida para dispersar o produto. Em seguida, a agitação se torna lenta e contínua, permitindo que as partículas unidas formem flocos maiores e mais pesados. Esses flocos vão se depositando no fundo do tanque, facilitando sua remoção na próxima etapa do tratamento.
Decantação
A água segue para tanques onde os flocos de sujeira, agora mais pesados, se depositam no fundo, formando o lodo. Esse lodo é removido e descartado de forma adequada. A água, já livre das partículas sólidas, segue para as próximas etapas do tratamento.
3.
4.

## Slide 8
Filtração
A água passa por filtros com camadas de areia, cascalho e carvão, que retêm os flocos e impurezas restantes da decantação. Essa etapa garante a remoção de resíduos menores e melhora a qualidade da água antes da desinfecção.
Desinfecção e Fluoretação
Nesta etapa, ajusta-se o pH da água com cal para evitar corrosão nas tubulações. Em seguida, adiciona-se cloro para eliminar microrganismos, garantindo a segurança sanitária. Por fim, é acrescentado flúor, que ajuda na prevenção de cáries.
5.
6.

## Slide 9
Reservatório ETA
À medida que a água passa por todo o processo de tratamento, ela é armazenada em grandes reservatórios nas Estações de Tratamento de Água, para posteriormente ser distribuída aos reservatórios da cidade.
Reservatório dos Bairros
A água tratada é distribuída e armazenada em grandes reservatórios dos bairros, espalhados pela cidade, para ser encaminhada aos consumidores.
7.
8.
Distribuição
Por fim, a água dos reservatórios enviada à população através de uma extensa rede de distribuição subterrânea.
9.

## Slide 10
ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Envolve a coleta e o tratamento adequado dos esgotos domésticos e industriais para evitar a contaminação ambiental e prevenir doenças.
O tratamento de esgoto pode envolver processos físicos, químicos e biológicos para remover poluentes antes do seu descarte ou reuso seguro.

## Slide 11
Imagem adaptada de: SABESP, [s.d].

## Slide 12
Coleta do Esgoto
Após ser distribuída nas residências, a água utilizada para higiene pessoal, alimentação e limpeza se transforma em esgoto. Ao sair das casas, ela é direcionada para as redes coletoras, passando pelos coletores, troncos e interceptores até chegar às Estações de Tratamento de Esgoto.
Grades
Após a distribuição nas residências, a água utilizada para higiene pessoal, alimentação e limpeza vira esgoto. Ao deixar as casas, ele vai para as redes coletoras, passa pelos coletores, troncos e interceptores até chegar às Estações de Tratamento de Esgotos.
1.
2.
Caixa de Areia
Depois de passar pelas grades, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele.
3.

## Slide 13
Decantador Primário
Após a caixa de areia, o esgoto é enviado aos decantadores primários onde ocorre a sedimentação de partículas mais pesadas.
Aeração
O esgoto é formado por uma mistura de matéria orgânica e microrganismos. Nos tanques de aeração, a introdução de ar facilita a multiplicação dos microrganismos presentes, que se alimentam do material orgânico. Esse processo resulta na formação de lodo e na redução da carga poluidora do esgoto.
1.
2.
Decantador Secundário
Nos decantadores secundários, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins.
3.

## Slide 14
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 2023..

## Slide 15
HORA DO DESAFIO
Agora que você já conhece o funcionamento das ETAs e ETEs, vamos relembrar o caminho da água!
CAMINHO DA ÁGUA TRATADA
Organize as etapas conforme a sequência em que ocorrem dentro das Estações de Tratamento de Água.
As caixinhas a seguir conterão o nome da etapa ou a descrição breve do que acontece durante a respectiva etapa, ou seu objetivo, e uma letra.
Relacione a letra da etapa com a ordem em que esta ocorre no processo de tratamento da água.

## Slide 16
C
Captação
A água passa por camadas de areia, cascalho e carvão, que retêm os flocos e impurezas restantes da decantação.
H
Nesta etapa, adiciona-se cloro para eliminar microrganismos, garantindo a segurança sanitária. E, por fim, é acrescentado flúor, que ajuda na prevenção de cáries.
B
E
Floculação
D
Distribuição
A água segue para tanques onde os flocos de sujeira, agora mais pesados, se depositam no fundo, formando o lodo.
F
Reservatório ETA
G
É adicionado um coagulante, que faz com que essas partículas se unam e formem flocos maiores e mais pesados.
A
Reservatório de Bairros
G

## Slide 17
1
Captação
A água passa por camadas de areia, cascalho e carvão, que retêm os flocos e impurezas restantes da decantação.
5
Nesta etapa, adiciona-se cloro para eliminar microrganismos, garantindo a segurança sanitária. E, por fim, é acrescentado flúor, que ajuda na prevenção de cáries.
6
3
Floculação
9
Distribuição
A água segue para tanques onde os flocos de sujeira, agora mais pesados, se depositam no fundo, formando o lodo.
4
Reservatório ETA
7
É adicionado um coagulante, que faz com que essas partículas se unam e formem flocos maiores e mais pesados.
2
Reservatório de Bairros
8
GABARITO

## Slide 18
C
Captação
A água passa por camadas de areia, cascalho e carvão, que retêm os flocos e impurezas restantes da decantação.
H
Nesta etapa, adiciona-se cloro para eliminar microrganismos, garantindo a segurança sanitária. E, por fim, é acrescentado flúor, que ajuda na prevenção de cáries.
B
E
Floculação
D
Distribuição
A água segue para tanques onde os flocos de sujeira, agora mais pesados, se depositam no fundo, formando o lodo.
F
Reservatório ETA
G
É adicionado um coagulante, que faz com que essas partículas se unam e formem flocos maiores e mais pesados.
A
Reservatório de Bairros
G
GABARITO

## Slide 19
HORA DO DESAFIO
Agora que você já conhece o funcionamento das ETAs e ETEs, vamos relembrar o caminho do esgoto!
CAMINHO DO ESGOTO
Organize as etapas conforme a sequência em que ocorrem dentro das Estações de Tratamento de Esgoto.
As caixinhas a seguir conterão o nome da etapa ou a descrição breve do que acontece durante a respectiva etapa, ou seu objetivo, e uma letra.
Relacione a letra da etapa com a ordem em que esta ocorre no processode tratamento do esgoto.

## Slide 20
O esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele.
B
A introdução de ar facilita a multiplicação dos microrganismos presentes, que se alimentam do material orgânico. Esse processo resulta na formação de lodo e na redução da carga poluidora do esgoto.
A
F
Coleta do Esgoto
Decantador Primário
D
C
Grades
Aqui, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins.
E
GABARITO

## Slide 21
O esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele.
3
A introdução de ar facilita a multiplicação dos microrganismos presentes, que se alimentam do material orgânico. Esse processo resulta na formação de lodo e na redução da carga poluidora do esgoto.
5
1
Coleta do Esgoto
Decantador Primário
4
2
Grades
Aqui, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins.
6
GABARITO

## Slide 22
O esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele.
B
A introdução de ar facilita a multiplicação dos microrganismos presentes, que se alimentam do material orgânico. Esse processo resulta na formação de lodo e na redução da carga poluidora do esgoto.
A
F
Coleta do Esgoto
Decantador Primário
D
C
Grades
Aqui, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Esta água não pode ser bebida. Ela é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins.
E
GABARITO

## Slide 23
PARA REFLETIR
  O que aconteceria se não tratássemos a água ou o esgoto?
  Como podemos evitar o desperdício de uma água que passou por tantos processos?

## Slide 24
ATÉ A PRÓXIMA AULA!

## Slide 25
Referências
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP. O processo de tratamento de esgotos. Disponível em: <https://www.sabesp.com.br/o-que-fazemos/solucoes-para-esgotos/tratamento-esgotos/o-processo-tratamento> .
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP. O processo de tratamento de água. Disponível em: <https://www.sabesp.com.br/o-que-fazemos/solucoes-para-esgotos/tratamento-esgotos/o-processo-tratamento> .
MEC. CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Educação. Brasília: Consumers International ; Ministério do Meio Ambiente ; Ministério da Educação (MEC). Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), 2005. 160 p. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>.
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS): indicadores de abastecimento de água e saneamento. Portal Gov.br, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/painel >.